| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM |  |
| --- | --- |

Znak sprawy:  N.HŚ. 9022.22.9.5.2024                                        Sępólno Kraj., dnia 27.01.2025

Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
 Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy
 z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr:

- 0470/2025 z dnia 24.01.2025r.

sporządzonym przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po stwierdzonym przekroczeniu chemicznym, prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z punktu zgodności zlokalizowanego w sklepie spożywczym w Rogalinie należącego do wodociągu publicznego o prod. < 100 m3/d w Rogalinie gm. Sośno, a w czasie jego wyłączenia zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Przepałkowie, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

|  | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23.01.2025 | Sklep spożywczy w Rogalinie | 0470/2025 | mangan | brak |

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie stężenia manganu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej z punktu zgodności zlokalizowanego w sklepie spożywczym w Rogalinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie stężenia manganu woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie – elektronicznie (sekretariat@zgk.sosno.pl)

- A/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

- Wójt Sośna – elektronicznie (sekretariat@sosno.pl)